南通市通州区南山湖音乐喷泉日常维护项目

招标文件

（资格后审）

招 标 人：南通中宏环境发展有限公司

代理机构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

二〇二四年五月二十二日

- 第一章 招标公告

受南通中宏环境发展有限公司的委托，江苏永诚工程造价事务所有限公司就南通市通州区南山湖音乐喷泉日常维护项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人进行投标。

项目概况

南通市通州区南山湖音乐喷泉日常维护项目的潜在投标人“南通圆宏控股集团有限公司http://www.ntyhjt.com/公告公示”栏中自行获取招标文件，并于2024年6月11日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 1.项目名称：南通市通州区南山湖音乐喷泉日常维护项目。

- 2.预算金额：人民币110.00万元/年。

- 3.最高限价：人民币110.00万元/年，投标报价超过最高限价的即为无效投标。

- 4.招标范围：负责所有设施及附属设施的保洁、巡视、检查、测试、调试、值班、资产看管保管、设施设备运行操作、设备定期保养、故障维修、水电管理等日常事务，以及业主根据现场情况临时指派的排查统计、劳务辅助、抢险救灾、泵房控制室防盗防涝防鼠防潮通风散热、小范围的设施拆除、迁移、改造等工作。维护单位须保障设施的正常运行，保障设施范围内的卫生清洁，按照业主要求支持配合园区各项活动保障任务，及时开启关闭抢修维护管理的设施，在满足日常开放运行条件的基础上节约用水用电，具体详见招标文件项目需求。

- 5.维护期限：养护周期为1年，实际养护进场时间以招标人通知为准。考核合格可续签1年，最多续签2次。

## 二、申请人的资格要求

1.投标人参加招标活动应当具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人应当具备的主要资格条件：

2.1投标人资质要求：投标人须同时具有中国建筑金属结构协会颁发的专业等级甲壹级及以上资质、建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包贰级及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。（可采用联合体投标，联合体牵头人为中国建筑金属结构协会颁发的专业等级甲壹级及以上资质）

2.2投标人具有有效的安全生产许可证。

2.3拟派项目负责人须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（B证）。（如为联合体投标，拟派项目负责人必须为联合体牵头人正式员工）

# 3.本项目接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年5月22日至2024年6月11日。

方式：自行下载

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年6月11日9时30分（北京时间）。

地点：江海圆融汇八楼开标室。

- 五、投标保证金

- 本项目投标保证金金额为人民币伍仟元。（现金形式，密封好后随投标文件一起递交）

- 本项目可以用书面承诺形式替代投标保证金，选择不缴纳投标保证金的投标人须提供《投标保证金信用承诺书》。

- 联系方式

- 1.招标人信息

单位名称：南通中宏环境发展有限公司

联系地址：江海圆融汇八楼

联系方式：易先生 18362178363

2.招标代理机构信息

单位名称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

联系地址：通州区世纪大道财富中心903室

联系方式：周先生  13218016690

第二章  投标人须知

## 一、总则

1招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

2.3至投标截止时间，未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用和其他相关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费共计人民币2180元，领取中标通知书时缴纳于招标代理机构。

5招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

6招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目需求；

（4）合同条款；

（5）评标方法；

（6）投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对招标活动事项有疑问的，应以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7招标文件的疑问

7.1投标人对招标活动事项有疑问的，应当在2024年5月25日前向招标人提出询问，招标人将2024年5月27日前对投标人依法提出的询问作出答复。

7.2投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在2024年5月31日前，以书面形式向招标人提出异议。招标人将在收到投标人的书面异议后3天内对投标人依法提出的异议作出答复，并将通知异议投标人和其他有关投标人，但答复内容涉及商业秘密的除外。

7.3招标人委托招标代理机构招标的，投标人可以向招标代理机构提出异议，招标代理机构依照《中华人民共和国招标投标法》有关规定就招标人委托授权范围内的事项作出答复。

7.4招标人可能在2024年5月27日前对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或修改时间晚于国家有关法律法规规定的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8、招标文件的修改及澄清

8.1在投标截止时间十五日前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10投标文件构成

10.1资格审查材料

- （1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

- （2）法定代表人授权委托书、授权代理人身份证及复印件（如有授权）；

- （3）投标人营业执照复印件（加盖公章）；

- （4）投标人资质证书复印件（加盖公章）。

- （5）投标人安全生产许可证复印件（加盖公章）

- （6）拟派项目负责人机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书及安全B证复印件（加盖公章）；

- （7）联合体协议（如采用联合体投标，需提供联合体协议原件、联合体成员的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加盖单位公章）

- （8）投标企业与项目负责人签订的有效劳动合同书；投标企业提供社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的养老保险缴纳证明材料。（如为联合体投标，拟派项目负责人必须为联合体牵头人正式员工）

- （9）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021（或2022）年度的经审计的财务报告或2023年任意一个月财务报表或开标前3个月内基本账户的银行资信证明）；

- （10）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及投标人依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证［包括社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）］，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

- （11）投标响应函（格式详见招标文件第五章）；

（12）投标保证金信用承诺书（本项目可以用书面承诺形式替代投标保证金，选择不缴纳投标保证金的投标人须提供投标保证金信用承诺书，格式详见招标文件第五章）；

注：以上材料装订成册。

10.2技术标文件：编制要求具体详见招标文件第五章评标办法技术标评审标准所含全部内容。

10.3报价标文件：

（1）报价函（详见投标文件格式）。

11投标文件的编写、份数和签署

11.1投标人应严格按照招标文件要求的份数（正本一份、副本二份）准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

11.2投标文件需打印或用不褪色墨水书写。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

11.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

12投标报价

投标人应根据招标人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出单价报价。报价在合同期内不做调整。

12.1本项目采用固定总价报价。投标报价包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、安装、保修、维护、人员、利润、保险、税金和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。投标时应充分考虑承包期间各类风险。

13投标文件的密封和递交

13.1.1投标单位必须准备“资格审查材料”一套及“技术标”一套、“报价标”一套，三套资料分别密封，每套资料一式三份，其中正本一份，副本两份。投标文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。正本和副本若有差异，以正本为准。

13.1.2投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但封面须加盖单位公章。

13.1.3参加投标的投标人应将本项目投标文件密封。

13.1.4投标文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。

13.1.5投标文件的封袋标明“资格审查材料”“技术标”“报价标”。投标文件应装订成册和密封，密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称，并加盖单位公章及法定代表人或授权代理人签字或印鉴。

13.2投标截止期：投标单位须在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到招标人的指定地点。

13.3迟交的投标文件：招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

13.4投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

14投标保证金

14.1本项目投标保证金为人民币伍仟元整（现金），开标时带至开标现场，交至现场开标人员。

本项目可以用书面承诺形式替代投标保证金，选择不缴纳投标保证金的投标人须提供《投标保证金信用承诺书》。

如使用“信用承诺”代替的投标保证金，投标保证金必须按招标文件约定的投标保证金金额足额补缴，投标人若拒绝补缴或补缴金额未达到要求的，将通过相关平台向社会公示期不良行为。

14.2投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件将被拒绝或作无效标处理。

14.3投标保证金退还

未中标人的投标保证金当场退还。

14.4中标人的投标保证金在签订合同后退还。

14.5投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

14.5.1放弃中标项目的；

14.5.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.5.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

15投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

## 四、开标与评标

16开标

16.1 招标人将在招标文件中规定的时间和地点组织开标。投标人应委派携带有效身份证原件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

16.2开标仪式由招标人或招标代理机构组织，投标人代表等参加。

16.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

16.4开标时，由投标人分别检查各自投标文件有无提前开启情况；经确认无误后，当场拆封。

16.5 招标人将指定专人负责开标记录并存档备查。

16.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

17评标委员会

17.1开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

17.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合招标有关规定。

17.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

17.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18评标过程的保密与公正

18.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

18.2由招标人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人，应现场告知原因。

18.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

18.4在评标期间，招标人或招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

18.5招标人代表现场宣布评标结果。

19投标的澄清

19.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

19.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

19.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

20对投标文件的初审

20.1投标文件初审为资格性检查及符合性检查。由评委会负责实施。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.5评委会将按上述修正错误的方法修正投标文件中的投标报价，修正后的价格经投标人确认后具有约束力。

20.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21无效投标条款和废标条款

21.1无效投标条款

21.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

21.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

21.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.1.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

21.1.6法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

21.1.7未通过符合性检查的；

21.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

21.1.9其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

21.2废标条款：

21.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

21.2.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

21.2.3投标人的报价均超过预算，招标人不能支付的；

21.2.4因重大变故，招标任务取消的；

21.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

21.3.1投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，招标人应当依法报有关部门批准。

## 五、定标

22确定中标单位

22.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。招标人将在“南通圆宏控股集团有限公司http://www.ntyhjt.com/公告公示”发布中标公告，公告期限为3日。

22.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

22.2.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2.2向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

22.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

22.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

22.2.5与招标人或者其他投标人恶意串通的；

22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.2.7不符合法律法规的规定的。

22.3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.3.5不同投标人的投标文件相互混装。

23异议处理

23.1投标人对招标活动事项有疑问的，应当按照7.1条规定的时间前向招标人提出询问，招标人将按照7.1条规定的时间前对投标人依法提出的询问作出答复。

23.2投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以按照7.2条规定的时间，以书面形式向招标人提出异议。招标人将在收到投标人的书面异议后3日内对投标人依法提出的异议作出答复，并将通知异议投标人和其他有关投标人，但答复内容涉及商业秘密的除外。

23.3招标人委托招标代理机构招标的，投标人可以向招标代理机构提出异议，招标代理机构依照《中华人民共和国招标投标法》有关规定就招标人委托授权范围内的事项作出答复。

23.4对招标过程提出异议的，为各招标程序环节结束之日；

23.6异议必须以参加投标的投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的异议函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

23.7未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的异议不予受理。

23.8异议函应当包括下列内容：

23.8.1异议投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

23.8.2具体的异议事项及明确的请求；

23.8.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

23.8.4提起异议的日期；

23.8.5异议函应当署名：异议人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；异议人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。异议人委托代理异议的，应当向招标人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

23.9招标人收到异议函后，将对异议的形式和内容进行审查，如异议函内容、格式不符合规定，招标人将告知异议人进行补正。

23.10异议人应当在法定异议期限内进行补正并重新提交异议函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交异议函的，为无效异议，招标人有权不予受理。

23.11对于内容、格式符合规定的异议函，招标人应当在收到投标人的书面异议后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知异议投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.12投标人提出书面异议必须有理、有据，不得恶意异议或提交虚假异议。否则，一经查实，招标人有权依有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

24中标通知书

24.l中标公示结束后，招标人将向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 六、合同签订相关事项

25签订合同

25.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与招标人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.3 签订合同后，中标人不得将货物进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26.履约保证金

26.1中标人在收到中标通知书后，中标人应在签订合同前向采购人缴纳年中标价的5%的履约保证金，履约保证金用以约束投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如中标人未在规定时间内缴纳，采购人有权取消中标人中标资格。

26.2履约保证金的退还时间：养护期满后退还。

26.3承包人提供履约保证金提交形式可以采用转账、银行保函、保险保函等形式。采用银行保函、保险保函方式的应将保函正本交至招标单位财务处保存，并确保项目实施期间保函的有效性。

第三章 项目需求

## 一、维护项目说明

1、标的物名称：南通市通州区南通市通州区南山湖音乐喷泉日常维护项目

2、维护管理期限：养护周期为1年，实际养护进场时间以甲方通知为准。考核合格可续签1年，最多续签2次。

## 二、维护单位人员配备要求

项目管理部常驻现场人员配置要求

1、拟派常驻现场项目经理需具备机电工程专业二级及以上建造师注册证书及安全B证。项目经理应常驻本养护项目部，养护期间不征得业主同意不得变更，不得在他处任职，只能服务于本项目。

2、养护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度、现场保洁等均要符合甲方要求。养护单位驻现场项目人员应具备较强的分析判断能力，具备处理和解决突发事件的能力，具备维修复杂电气设备的能力，具备良好的沟通协调能力，具备自行根据设施情况制定维修保养计划和方案的能力，具备强烈的责任意识、抢险抢修意识，具备较高的人财物管理水平，全力保障养护设施设备的正常运行。养护单位应保持现场值班人员、养护团队的相对稳定。基本要求如下：

（a）统一服装、佩戴胸卡、具备良好的精神风貌，年龄18—50周岁，特种作业人员须持证上岗。

（b）项目部常驻现场总人数需包含项目经理、技术主管、材料员、巡视检修人员、潜水员、后勤人员等，所有常驻人员尽可能一专多能，本项目内可兼职，持证情况不低于下表要求；设备检修、抢险、委外检测等特殊作业和卫生清扫活动突击人员可以临时派遣。

人员数量及持证情况要求：

|  | 总人数 （含项目经理） | 焊工证 数量 | 高低压 电工证数量 | 其他特种 作业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配置 | ≥4人 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |

注：其他特种作业证是指建造师证、驾驶证、计算机等级证书、潜水员证、安全员证、资料员证、弱电作业相关证书或其他适用于本项目的相关特种作业证书。以上是常驻人员的最低要求，各投标单位可以根据自身实力及需要配置项目组人员，但不得低于上述要求。

（c）项目部常驻人员必须从事过水电安装、机械、喷泉、电气维修、焊接作业等，并有相关工作经验两年以上。

（d）普通水景每日日班工作时间要求为8:00-18:00，有活动及晚间喷泉放映任务时应值班至活动结束，恶劣天气或特殊情况应安排人员值夜班。

公司总部技术支持团队人员配置要求

至少具备机电安装类（机械、电气、自动化（工控））、市政类（给排水、管道工程）、计算机类（软件编程、硬件养护）、水景喷泉类等专业领域工程师各1名，为现场养护提供咨询、解惑、远程协助、现场指导、培训等技术支持；

人员必须是公司受聘在岗业务人员，存在正常的劳动关系，正常缴纳社保；

以上人员必须至少每半年到养护项目部检查、巡视1次，为现场养护提供合理化建议，如不能到位请勿填写，甲方按照表中名单每半年对养护单位的跟访情况进行考核，不符要求按考核条例酌情扣分。

注：1、投标单位现场养护项目部配置人员中项目经理和技术主管等重要岗位必须与投标文件中人员相符，项目部人员必须是与投标单位签订合法劳动合同，正常缴纳社保的在职在岗人员。

2、中标单位须为现场养护项目部全体人员购买“意外伤害险”。

## 三、现场管理制度和台账要求：

养护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的养护管理制度及工作台账，至少包括以下内容：值班制度、岗位职责、安全注意事项、考核制度、巡视制度、故障分析报告制度、进场主要材料设备报验制度、设备缺陷台账、运行记录、维修记录、巡视检查台账、考勤表、日点检记录、周工作报表等。台账格式需经招标人有关人员确认后实施。

## 四、养护单位设备工具备品备件配置要求：

本标段须配备以下常用维修检测工具、水暖工具、电工工具、卫生清洁、安全防护工具等。以上养护设施只能服务于本项目，常备于现场，保持工况良好，备品备件使用后要立即补足，每月23-25日业主将对现场设施进行集中清点，对照设备工具清单、必备品清单如有缺少（低于50%库存量）或重要机具设备工况不佳影响使用，则按照考核标准要求进行扣分处理。

现场必备养护维修工具、材料、设备清单

| 序号 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输 工具 | 养护车辆 | 辆 | 2 | 以面包、皮卡车为宜 |
| 2 |  | 人力小拖车 | 辆 | 1 | 500kg载货量 |
| 3 |  | 维护用船 | 艘 | 1 | 以焊接钢管浮排为佳 |
| 1 | 维修 设备 | 电焊机 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 排水泵 | 台 | 3 | 含水龙带及电缆 |
| 3 |  | 汽油泵 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | PE管热熔机 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 台钻 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 高压水枪 | 台 | 1 | 含空压设备 |
| 7 |  | 氧气乙炔气割装置 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 砂轮切割机 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 手拉葫芦 | 个 | 2 |  |
| 10 |  | 铝合金组合梯 | 幅 | 1 |  |
| 11 |  | 龙门架 | 幅 | 1 |  |
| 12 |  | 冲击钻 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 手持电钻 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 角磨机 | 台 | 2 |  |
| 15 |  | 潜水设备 | 套 | 1 | 含氧气瓶、潜水衣等 |
| 1 | 维修 工具 | 电烙铁 | 把 | 2 |  |
| 2 |  | 榔头 | 把 | 2 |  |
| 3 |  | 螺丝刀 | 套 | 2 |  |
| 4 |  | 撬棒 | 根 | 4 |  |
| 4 |  | 十字镐 | 把 | 2 |  |
| 5 |  | 大力钳 | 把 | 2 |  |
| 6 |  | 钢丝钳 | 把 | 2 |  |
| 7 |  | 钢丝绳 | 米 | 10 |  |
| 8 |  | 手电筒 | 把 | 5 | 其中强光电筒2个 |
| 9 |  | 拖线盘（加电缆线） | 个 | 1 | 300米 |
| 10 |  | 内六角扳手 | 套 | 2 |  |
| 11 |  | 套筒扳手 | 套 | 2 |  |
| 12 |  | 活动扳手 | 套 | 2 |  |
| 13 |  | 开口固定扳手 | 套 | 2 |  |
| 14 |  | 尖嘴钳 | 只 | 2 |  |
| 15 |  | 斜口钳 | 只 | 2 |  |
| 16 |  | 老虎钳 | 只 | 2 |  |
| 17 |  | 管钳（大） | 只 | 2 |  |
| 18 |  | 管钳（小） | 只 | 2 |  |
| 19 |  | 作业警示牌 | 套 | 1 | 三脚架、标牌、警示带等 |
| 20 |  | 作业护栏围栏 | 套 | 1 | 须符合园区有关规定 |
| 1 | 检测 工具 | 温湿度计 | 只 | 1 |  |
| 2 |  | 电笔 | 只 | 4 |  |
| 3 |  | 万用表 | 只 | 4 |  |
| 4 |  | 钳流表 | 只 | 2 |  |
| 5 |  | 接地摇表 | 只 | 2 |  |
| 6 |  | 压力表 | 只 | 1 |  |
| 7 |  | 台秤 | 台 | 1 | 用于零构件计量 |
| 1 | 通讯 工具 | 对讲机 | 台 | 5 | 保证通话质量） |
| 2 |  | 手机 | 台 |  | 项目部主要技术人员及重要区域值班员人手1台 |
| 1 | 安防 用品 | 救生衣 | 件 | 4 |  |
| 2 |  | 雨靴 | 双 | 4 |  |
| 3 |  | 雨衣 | 件 | 2 |  |
| 4 |  | 雨裤 | 件 | 4 |  |
| 1 | 清洁 工具 | 吸尘器 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 皮老虎 | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 清扫工具 | 套 | 5 |  |
| 4 |  | 池底吸污机 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 捞网 | 个 | 20 |  |
| 6 |  | 水桶 | 个 | 10 |  |
| 1 | 办公 设备 | 办公电脑 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 复印机 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 传真机 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 照相机 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 钥匙箱 | 个 | 2 | 壁挂式 |

注：清单中的设施为养护单位所有（可自有或租赁），该清单中的设施维修更换增补不计工程量。

## 五、喷泉的日常操作和养护管理

负责标段内所有设施及附属设施的保洁、巡视、检查、测试、调试、值班、资产看管保管、设施设备运行操作、设备定期保养、故障维修、水电管理等日常事务，以及业主根据现场情况临时指派的排查统计、劳务辅助、抢险救灾、泵房控制室防盗防涝防鼠防潮通风散热、小范围的设施拆除、迁移、改造等工作。养护单位须保障标段内设施的正常运行，保障设施范围内的卫生清洁，按照业主要求支持配合园区各项活动保障任务，及时开启关闭抢修养护管理的设施，在满足日常开放运行条件的基础上节约用水用电。具体工作如下（包含但不限于）：

### A.一般性养护主要工作内容：

所有设备的值班操作，运行管理，现场保洁，资产看护；

负责泵、灯、阀、线的检查调试维修更换，满足设施完好率＞95%；

负责水景灯的检查调试维修更换，满足＞95%的亮灯率；

负责冷雾系统的检查调试维修更换；

负责水处理系统的检查调试维修更换，药剂添加、滤罐反冲洗等；

负责上下水管路、管路支架的检查调试维修更换；

负责电脑、软硬件控制系统和控制线路的检查调试维修更换；

负责空调、监控、探头、音响、照明、门窗、井室等相关附属设施的检查调试维修更换；

### B.日常巡检：

养护单位巡检人员每日都要对管辖内设备进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

保持水质的清洁，不得有漂浮物；池底不得有明显沉淀物；

喷泉区域巡视，劝阻游人下水、取水、用水；

电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；易损易耗件更换，补足；

开启喷泉前检查计算机、控制柜的各连接线、紧固件情况，是否可靠连接；

巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

喷泉运行时，注意水下灯亮灯率、水泵和冷雾的运行情况等，如有故障及时汇报和修复；

定期计算机养护，垃圾文件清理，磁盘整理等；

定期换水、补水，定期添加药剂，定期滤罐反冲洗；

喷泉运行中目测各仪表盘读数是否有过载、过流、过压欠压等不正常现象；

每周巡查一次喷泉供水、排水管路，对水表、阀门、井室、管道发生的故障及时修复；

每周一次水电表核查，用水用电量分析；

### C.故障维修和保养

1．按照以下时间定期检测以下各设备和元器件的运行状态及参数，并提供相应的检测报告。

⑴绝缘电阻、接地电阻检测（每6个月）

⑵各漏电保护器、接触器、可控硅等控制元件（每1个月）

⑶电缆、灯具、喷头、阀门（每月）

2．每半年对以下喷泉设施实施维修和保养。

⑴管路（包括管支架、固定件）

除锈、焊接、油漆、防漏水、更换、加固等

⑵电气元件、电气设备

参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检查、更换等。

3.每年对大型机具设备进行一次常规维保（可委托专业维保单位实施），须书面提交维保方案，公司核准后组织安排实施。

4.每年针对设施和泵房、控制室进行一次除锈、刷漆、粉刷涂料的工作，以业主通知时间为准。

5. 水处理药剂、冷雾滤芯、冷雾喷头、灯具光源等耗材定期更换，并在现场配有充足备品；损耗件及时更换，备品备件及时补足。

6.各泵房、控制室添置驱鼠、防虫防蚁、防盗、防火、防涝、防潮设施，保障泵房、控制室及电缆沟内无小动物进入；保障恶劣天气泵房、下穿通道无积水；保障室内温度、湿度适宜。

7、每月对水泵过滤网进行一次彻底清洁；

8、在日常养护、故障维修、设备保养、施工过程中需遵循、参照执行的相关规范和标准：

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

《江苏省泵站技术管理办法》（江苏水利厅文件苏水管2004-153号）；

《泵站设计规范》GB 50265-2010

《城市道路照明技术规范》DGJ32/TC06-2011

《水景喷泉工程技术规程》CECS218:2007

《公共广播系统工程技术规范》GB 50526-2010

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726-2011

《电力系统继电保护及自动化设备柜（屏）工程技术规范》GB/T 50479-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011

《建筑排水复合管道工程技术规程》 CJJ/T 165-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010

《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T 154-20

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《GB/T10002.1-2006给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》

《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007

《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158-2011

《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》CJJ120

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《综合布线系统工程验收规范》 GB50312-2007

《国家电网公司电力安全工作规程》（电力线路部分）

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《压力钢管安全检测技术规程》DL/T709-1999

《电业安全工作规程》DL408-91 （发电厂和变电所电气部分）

《电力设备典型消防规程》DL5027-93

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997

《建筑物电气装置标准及相关规定汇编》（7-5083-1371-2）

《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》 (DL5162-2002)

### D.纪律约束：

- 1.当值人员保持手机等通讯工具畅通；

2.不得迟到、早退、旷工，穿着统一工作服，佩戴胸牌，精神面貌良好（工作服、胸牌样式由业主指定）；

- 2.控制室内必须由专人操作，非专业人员、闲杂人员严禁入内；

- 3.在控制室内不得私自乱接用电器和乱拉电线，不得挪作他用，钥匙妥善保管；

- 4.在控制室内不得烧饭、饮酒、赌博和其他非法活动；

- 5.不得随意改动喷泉控制系统；

- 6.管理人员在管理喷泉、操作设备时违反操作规程所造成的事故由养护单位负全责；

- 7.现场值班电话不得欠费停机，电话费由养护单位按月支付，自行承担

- 8.控制室与其他单位合用的，养护值班人员亦需遵守其他单位的相关管理制度，不得无故妨碍其他值班人员的日常工作、生活；

- 9.值班室及泵房须保持整洁明亮，值班室不得住家、烧饭，物品摆放整齐、室内干净整洁

- 10.甲方有权对喷泉进行改造工作，改造期间业主有权通知养护单位暂停改造部分的设施养护，并扣除该部分的养护费，养护单位须配合甲方工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

- 11.在保障活动的前提下养护单位应节约用水用电用气，避免浪费及不合理分配；由养护单位浪费造成的损失，经核实后将在考核中酌情扣分；

- 12. 喷泉开启期间在控制室内和表演现场必须分别有人值班，要随时互相取得联系，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

- 13.养护单位须确保喷泉正常运行，确保现场养护人员的安全作业；

### E.运行时间的相关规定

- 1.详见业主提供的设施运行开放时间表；

- 2.临时接待活动和节假日另行通知；

- 3.调试检修时间自行安排，以不影响活动开放为准，但必须事先征得业主同意。

### F.曲目更新

1. 根据甲方要求每年编制8首新曲目。

## 六、综合说明

1、养护设施的电费、自来水费等直接费用由甲方负担，生活用电费、用水费、房租、值班电话费等由养护单位自行承担；项目部需配备相关行业规范、标准、图集等书籍，定期开展人员业务培训；

2、违章操作或保养不当导致的设备故障由养护单位负责修复，费用自理；

3、养护期限内发生设施偷盗、人为破坏，视为养护单位看护不当，当月养护费酌情扣减。偷盗、人为破坏必须在第一时间内向我司相关部门反映，并向辖区内派出所报案。偷盗造成的损失恢复时，报案记录将作为依据性文件之一。报假案等违规情形责任自负，业主保留追责权利。

4、养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经招标单位许可，可以使用替代品，但造价、品牌、质量不应低于原设计的材料设备，主要材料设备进场后使用前必须向甲方报验，报验通过后方能使用；

6、中标单位应及时为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向招标人提供证明文件，不提供者招标人有权终止与其的合同。第一次养护费用结算时向招标人提供购买保险的证明材料，若因为中标单位未及时购买意外伤害险而在此期间中标单位人员造成任何人员伤亡事故，招标人均不承担任何责任。

7、养护单位人员及养护单位委派人员均须服从甲方代表及甲方现场派驻人员的管理，甲方现场派驻人员负责对养护单位日常养护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

8、小型故障日检日清，大型故障维修周期以不影响喷泉放映为准；一般在不影响放映的前提下养护单位24小时内响应维修指令，故障维修解决周期可放宽至两天，两天后故障未消除则当月考核酌情扣分；

9、在养护项目到期时，养护单位应配合业主与新中标养护单位进行工作交接，如因设施故障等原因导致交接时间延迟15天以上，则进行“现状移交”，业主有权根据养护投标报价表，按比率酌情扣减养护单位养护费。移交后设施故障交由下家接收养护单位负责修复，修复费用送审计，以审定价为准，在上家养护单位养护尾款中扣减。交接内容：现场材料设备清单、附属设施清单、图纸、操作运行手册、操作交底等。

10、养护期内如遇突发情况以及整体改造、大修、拆除等情况以致合同不能正常履行，招标人有权单方面终止某个养护子项甚至终止合同，并暂停支付养护费，由参与改造、大修的施工单位负责临时维保，如改造工程完工后仍具备合同继续履行的条件，则养护期顺延。投标单位应将该风险费用考虑到投标报价中。

## 七、注意事项：

1、投标人所提供的服务应能够至少达到上述要求。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、报价应包括标段内全部标的物、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

4、乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

5、在日常养护工作中，如某项养护工作、故障维修任务，养护单位无法处理或处理不积极，问题长时间拖延得不到解决，甲方有权将该项养护工作工程量直接发包给第三方进行处理，发生费用送审计后按审定价从养护单位日常养护费中扣除并支付给第三方，同时扣减该养护单位养护费，扣减金额=审定价。

6、验收标准：根据招标文件中的养护要求及考核标准（详见附件）由招标人验收通过。

7、付款方式

按月考核，每六个月支付一次。

月度考核得分<95分时，每月应支付的养护费用=按月平均摊算的养护费*月实际考核得分*100%,≥95分时，全额支付该月养护费。

承包人在首次付款时，必须在付款申请材料后附上其为项目部人员购买的意外伤害险的相关保单。

# 第四章  合同条款

项目名称：南通市通州区南山湖音乐喷泉日常维护项目

甲方：南通中宏环境发展有限公司

乙方：

甲、乙双方根据南通市通州区南山湖音乐喷泉日常维护项目招标的结果，签署本合同。

第一条  服务内容及基本要求

负责所有设施及附属设施的保洁、巡视、检查、测试、调试、值班、资产看管保管、设施设备运行操作、设备定期保养、故障维修、水电管理等日常事务，以及业主根据现场情况临时指派的排查统计、劳务辅助、抢险救灾、泵房控制室防盗防涝防鼠防潮通风散热、小范围的设施拆除、迁移、改造等工作。维护单位须保障设施的正常运行，保障设施范围内的卫生清洁，按照业主要求支持配合园区各项活动保障任务，及时开启关闭抢修维护管理的设施，在满足日常开放运行条件的基础上节约用水用电。

第二条  日常维护保养期限

本合同服务期限为1年，自2024年   月   日至2025年   月   日止。考核合格（按月考核，每月考核分数不低于80分视为考核合格）可续签1年，最多续签2次。

第三条  日常维护保养费

本项目合同总价为（人民币）        元/年，大写：         元/年。

采用全费用固定总价方式，乙方在投标报价均包括完成该项目的所需的成本、零配件（等于或低于500元的零配件等费用）、高于500元的零配件等设备安装费用、费用成本、税费和利润、包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、安全措施费、风险费、保险、利润、税金等所有费用，是包括满足规程规范要求和通过验收要求的一切费用，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。投标总价为计入完成该项目的所需的成本、人工费、零配件及辅材费、检修报告费、安全措施费、风险费、保险、利润、税金等所有费用。

第四条  服务费支付

按月考核，每六个月支付一次。

月度考核得分<95分时，每月应支付的维护费用=按月平均摊算的维护费*月实际考核得分*100%,≥95分时，全额支付该月维护费。

承包人在首次付款时，必须在付款申请材料后附上其为项目部人员购买的意外伤害险的相关保单。

第五条  履约保证金

1、乙方交纳人民币（大写）     元整（￥    元）作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。于养护期结束后退还。

第六条  日常维护保养方式

1、所列单件维修材料费500元以上的项目维修费用和更换、更新、改造项目所需费用，由乙方承担维修人工费，材料费由甲方承担；

2、所列单件维修500元（含）以内的项目维修费用和更换、更新、改造项目所需费用，人工及材料费由乙方承担；

3、维保期间需要维修的项目，乙方须出示更换部件报废证明经甲方认可后方可更换维修。

第七条  驻场服务

乙方24小时急修服务热线电话：           ；

急修服务时间：接到甲方急修通知后2小时内赶到现场，最迟24小时内排除故障特殊情况下需甲方同意延长时间。

第八条  驻场

按甲方要求本项目须有常驻现场维保人员1名，工作时间服从甲方安排。驻场维保人员须具有电工上岗证。

驻场作业人员职责：提供日常巡检及全程监护服务。

第九条  甲方权利、义务

（一） 权利

- 有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

- 2、有权要求乙方保障喷泉设备的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在日常维保记录上签字。

- （二） 义务

- 1、在喷泉运行过程中发现故障或异常情况应当及时通知乙方。

- 2、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与喷泉设备维护保养有关的工作。

- 第十条  乙方权利、义务

- （一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响喷泉设备安全运行的要求。

（二）义务

1、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备。

2、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现安全隐患或设备设施故障时，及时处置。

3、提供优良的技术服务，使用户的设备始终处于良好的工作状态：

4、接到故障通知后，应当2小时内赶赴现场进行处理，最迟24小时内排除故障特殊情况下需甲方同意延长时间；未能及时响应的，以500元/次进行处罚，费用从当期应付服务费中扣除。

5、现场作业人员应当取得相应的执业资格。

6、负责落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。

7、乙方应制定维护和保养计划，定期对系统和设备进行检验和测量，以便根据检测情况及时采取相应的预防性或恢复性的修理措施，保证喷泉系统在良好的工况下运行。

8、如乙方维保人员没有按规定的时间和维保项目进行维保或维保不当，由此造成的一切损失由乙方承担。

9、乙方在为甲方维保服务过程中造成的人身、设备安全及产生的经济损失均由乙方自行承担，与甲方无涉，如由此给甲方造成损失的，甲方有权追究其责任，由乙方承担相应损失。

10.对故障零部件提供临时备件；确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

11、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

12、不得以任何形式分包、转包。

第十一条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）乙方的维护保养工作不符合相关规范制度的或合同约定的维护保养标准、要求的，造成不良后果的乙方应承担相关责任。

（四）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担相应责任。

（五）其他

1、报修后24小时不能到达现场的，每次扣1000元*天数；

2、影响整体效果的设备如有损坏，维修超过两周需提供备用设备，未提供的每个扣2000元；设备确已损坏且无法修复，承包人拖延不更换的按设备单价的双倍扣除（有指导价的按当季指导价，没有的按原投标报价）；

3、设备更换需填写维修单，新换部件在质量和效果上不如原部件的，业主有权拒绝使用；

4、未按要求定期检查设备或保养的，扣除当月维护费30%；

5、因维护不到位造成严重故障或损失由承包人负责恢复原状，费用自行承担；

6、因喷泉效果不佳造成投诉或上级批评的，每次扣维护费5000元；

7、一般维修应在三天内完成（水下操作遇阴雨天或冬季可适当延长维修时间），需返厂维修的一般不得超过两周，超过规定时限的，将酌情扣除当月维护费的3%-5%。

第十二条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十三条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第（1）种方式解决：

（1）向南通仲裁委员会申请仲裁。

（2）向通州区人民法院起诉。

第十四条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）日常维保记录是记载喷泉系统设备运行、维护、保养的依据，均应当建立独立的日常维保记录。

（三）对乙方不按规定履行义务，在维护保养中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包维护保养项目的，甲方有权解除维护保养合同。

（四）其它

1、乙方不能按本合同约定的内容提供服务，且未按甲方时间要求进行维护保养，甲方有权通知乙方单方面终止合同，剩余维护保养费用不再支付；在合同终止前，未进行维护保养期间发生的事故相关责任由乙方承担。

2、乙方未能按时为甲方提供紧急修理服务，致使甲方或第三方遭受人身或经济损失的，由乙方承担因此发生的赔偿责任。

3、乙方提供服务时，未能发现重大的隐患，导致发生事故的，甲方有权解除合同，尚未支付的维保费，不再支付，同时，乙方还应当退还已经收取的维保费，并承担合同总金额的1%违约金。

4、维护保养期内因维护保养不当给甲方造成的一切经济损失由乙方承担全部责任。

5、因上班期间发生的交通安全、工伤等意外事故，乙方未按照有关规定处理，引起矛盾的由乙方承担，处产生费用的200%的处罚。

6、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

7、在项目实施过程中，甲方如发现挂靠施工的或转包、违法分包的，可以立即无责任终止合同，没收乙方履约保证金清退其出场，已完工程量不予结算；对甲方的损失，由乙方加倍赔偿。

8、乙方自行承担服务过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到服务进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。

9、在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

（1）中标项目转包或违法分包给他人实施；

（2）停工或拖延进度或影响质量；

（3）无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

（4）无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

第十五条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 相关附件：

## 附件一：

南山湖喷泉设施管理维护考核办法

1、为了更好的运营管理，采购单位特制定如下月度考核标准，对没有达到管理要求的行为要进行扣分处理，并扣除相应的养护费；

2、每发生考核表中下述扣分现象一人（项/台）次，扣除对应分值，考核周期内实行月累计扣分，但累计扣分总值不超过该类别总分值；

3、考核总分为100分，每分占养护费的1%，月度考核分≥95分,该当月养护费全额支付, 月度考核分<95分,该月养护费为月度摊算养护费×考核实际得分×100%；

4、考核以业主现场代表及考核小组的巡视检查记录、市民投诉报修记录、数字化平台报修记录为依据，每月进行累计汇总评分；

5、发生有责故障必扣分；无责、突发、意外故障如故障处理及时未产生不良后果则视情节可不予扣分，出现故障瞒报、处理不及时或故障已扩大化、产生不良后果则按相应条目视情节扣分；

6、月度累计扣减20分，或年度累计扣减120分，采购单位认为该养护单位不具备养护能力，有权终止合同或酌情扣减履约保证金；

7、发生违法乱纪行为、安全事故、责任事故、严重违约行为等业主单位有权对养护单位进行额外处罚，直至解除合同。

8、投标人应无条件接收招标人可能提出的对考核标准的修改。

- 附件二：                       南山湖喷泉设施管理维护考核表

| 考核项目 | 扣分现象 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 工作 纪律 （类别分值20分） | 迟到；早退；当班睡觉；工作时间通讯工具不畅通；值班座机停机；未着工作装；未佩戴胸牌；精神状态不佳；形象不佳；工作场所吸烟1人次；钥匙管理混乱；钥匙丢失；工作不积极；无关人员擅自进入工作区域，未经劝阻； | 0.5 |
|  | 日常脱岗、旷工、缺勤；纪律松散；忘记锁门；私拉乱接用电设备；水下不穿救生衣1人次；工作时间饮酒、打牌；工作场所逗留无关人员；做与工作无关的事；违反请假规定；损坏公物，不爱惜公物；巡检不认真；故障失察；发生不文明行为； | 1 |
|  | 抢险、活动期间人员缺勤；玩电脑游戏、看光碟；私自向电脑内拷贝无关文件；私自接入互联网；违章作业不听劝阻；聚众赌博；打架斗殴；酗酒；私自改动计算机系统、控制系统；电脑内有病毒； | 2 |
| 维护 保洁 （类别分值10分） | 随意倾倒垃圾；工具设备摆放混乱、现场杂乱；工作场所有杂物；灯具不清洁；控制室、投影房、仓库、电缆沟、水池卫生轻微不洁，地上有烟头等杂物；室内有蛛网；垃圾未及时倾倒；设备上有积尘；油漆涂料有脱落现象； | 0.5 |
|  | 有大量有碍瞻观的漂浮物、沉淀物；杂草滋生；管线有浮在水面现象；墙体发霉；水质恶化发臭；室内积水；室内见鼠；确诊因积尘或环境问题引起精密设备故障；卫生不达标被通报； | 1 |
| 喷泉设 施运行 及管理 （类别分值40） | 个别喷头不规整、缺失；水型略不整齐；水下灯亮灯率略微不足、略微缺失脱落；存在电缆轻微老化现象；电控柜/箱门不关不上锁；箱门破损；柜内元器件有松动、发黑等不良现象; | 0.5 |
|  | 发生小型有责故障（不影响效果、未产生不良影响的故障）；故障未及时处理、报修；维修更换设备质量差不被采购单位认可；进场材料设备不报验；故障处理或委托任务延误（1周以内）；有破坏其它管线或公共设施的情况；发生较大故障后未按要求提供故障分析处理报告或报告质量低下；水型零乱；喷高不足； | 1 |
|  | 发生中型有责故障；亮灯率低于95%未及时补灯；设施完好率低于95%未进行及时维修；喷泉未按时开启；泵房被淹;故障处理或委托任务每延误1周；抢修方案措施不得当；擅自使用未通过报验或质量不合格的材料设备；擅自拆除现场设施设备;现场材料设备维修拆除未进行交接、记录； | 2 |
|  | 发生重大有责故障（严重影响运行效果，系统故障，汛期泵房主要设备不能运行）；受到领导批评；发现问题处置不当，造成设施损坏、运行事故、财产损失等不良后果；违章操作发生安全事故； | 5 |
| 服务态度及履约 情况 （类别分值20分） | 普通工人变更1人次；养护团队不稳定；上岗前未进行相关培训；未持证上岗；养护工人技术水平考核不达标1人次；清单内必备维护工具及备品备件不全，每缺两项，设备工况不佳每台次；台帐填写不规范，漏记1天次；甲方指令响应不积极；任务布置反馈不及时，每催促一次；抢修任务不积极；消极怠工；发生偷盗，但损失不大；故障迟报；内业台帐报表报送不及时1次；清洁检查调试频次低于要求1次； | 0.5 |
|  | 项目主要技术人员变更1人次；人员资质不符1人次；车况不佳；仓库管理混乱，材料失窃；进出库材料设备登记不详；突击任务，特殊任务未增派人员；态度恶劣；检查考核不配合；与其它现场作业单位不配合；违反制度检查不深刻；故障瞒报；未及时提供合格的故障分析处理报告； | 1 |
|  | 项目经理变更1人次；违抗工作指令野蛮操作；弄虚作假；蒙骗管理人员；台帐记录造假；扰乱采购单位正常工作秩序；违抗工作指令；工作交接不配合；发生有责偷盗，损失较大；未报案，无相关依据； | 2 |
| 其它 （类别分值10分） | 发生水、电、气等资源严重浪费现象；安全措施不力或无证上岗造成事故；受到通报批评，有责投诉；有损单位形象的事件发生；发生有责偷盗，并造成重大损失；其它违反合同的行为； | 视情节 |
| 加分情况 5分以内 | 重大活动保障有功；突击任务顺利完成；及时发现重大隐患，积极配合处理，未扩大化，避免损失；受到上级领导表彰嘉奖；为采购单位获得荣誉或重大社会声誉；管养上有重大突破性创新成果；提交合理化建议并被采纳； |  |

招标人保留对合同文本的修改和完善的权利。

第五章 评标方法

（评标方法：综合评分法）

（一）评标程序及评标标准

1资格性审查评审—2技术标评审—3报价标评审—4确定中标人。

（二）资格审查程序及评审内容

1、投标人全部进入资格审查，由本项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本项目招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用符合性审查，各投标人资格审查通过后方能进入报价标评审。

3、资格性审查必要合格条件标准如下：

（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书、授权代理人身份证及复印件（如有授权）；

（3）投标人营业执照复印件（加盖公章）；

（4）投标人资质证书复印件（加盖公章）。

（5）投标人安全生产许可证复印件（加盖公章）

（6）拟派项目负责人机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书及安全B证复印件（加盖公章）；

（7）联合体协议（如采用联合体投标，需提供联合体协议原件、联合体成员的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加盖单位公章）

（8）投标企业与项目负责人签订的有效劳动合同书；投标企业提供社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的养老保险缴纳证明材料。（如为联合体投标，拟派项目负责人必须为联合体牵头人正式员工）

（9）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021（或2022）年度的经审计的财务报告或2023年任意一个月财务报表或开标前3个月内基本账户的银行资信证明）；

（10）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及投标人依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证［包括社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）］，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（11）投标响应函（格式详见招标文件第五章）；

（12）投标保证金信用承诺书（本项目可以用书面承诺形式替代投标保证金，选择不缴纳投标保证金的投标人须提供投标保证金信用承诺书，格式详见招标文件第五章）；

注：上述（1）—（12）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效投标文件处理。

（三）技术标评审，共80分

| 评审要素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 标书制作 | 满分 2分 | 文字表述明确，条理清晰，层次分明；充分体现企业实力和管理理念及企业文化特色；标书印刷文字清晰、版面工整、设计独特。 由评标委员会横向比较评分（0-2分）。 |
| 项目管理架构 | 满分 10分 | - 投标人有整体项目管理架构，有规范、健全、完善的项目管理制度，并有针对性。管理架构中责任分工应合理、清晰、明确，各岗位衔接紧密、无遗漏，能够切实保证本项目的服务要求。 - 由评标委员会对投标人项目管理架构是否科学合理、具有针对性等方面进行评分，优秀的7-10分，良的4-7分，一般的1-4分，差的0-1分。不提供的不得分。 |
| 维护保养工作流程 | 满分 20分 | 根据维护保养工作流程（包括但不限于维护保养流程、日常检查流程、定期保养流程、设施故障分析和排除工作流程等）。 由评标委员会对投标人维护保养工作流程是否科学合理、具有针对性等方面进行评分，优秀的15-20分，良的10-15分，一般的5-10分，差的0-5分。不提供的不得分。 |
| 维修更换保养方案 | 满分20分 | 根据维修更换保养方案（包括维保管理台账、维修更换进度、关键服务技术及项目实施的重点、难点和解决方案）。 由评标委员会对投标人维修更换保养方案是否科学合理、具有针对性等方面进行评分，优秀的15-20分，良的10-15分，一般的5-10分，差的0-5分。不提供的不得分。 |
| 安全管理方案 | 满分 12分 | 主要包括养护作业时养护作业安全管理，发生事故灾害、设备故障时的应急处置和安全防护措施，以及各项紧急预案。 由评标委员会对投标人安全管理方案是否科学合理、具有针对性等方面进行评分，优秀的9-12分，良的6-9分，一般的3-6分，差的0-3分。不提供的不得分。 |
| 企业实力 | 满分16分 | 1.投标人自2020年1月1日（以合同中注明的结束日期为准）以来承担过类似喷泉管养（含喷泉维修）业绩，合同期不少于6个月，有一个得2分。本项最高得10分。 注： （1）如为联合体投标，本项仅计取联合体牵头人的业绩。 （2）投标人需同时提供有效合同复印件加盖公章及该项目合同期内的至少一张发票复印件。 2.投标人具有质量管理体系标准认证的，得2分；具有环境管理体系标准认证的，得2分；具有职业健康安全管理体系标准认证的，得2分。本项最高得6分。 （提供证书复印件并加盖公章，证书须在认证有效期内） |

（四）报价标评审标准（20分）

价标分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（20%）*100。

特别提醒：评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；投标人不能证明其“报价合理性”的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）定标：报价标得分加技术标得分之和为各投标人的综合得分，得分最高者为第一中标候选人，若综合得分相同的以投标报价低的排序在先，否则通过随机抽取方式确定排序。

- 第六章  投标文件格式

投标文件

资格审查材料/技术标/报价标

项目名称：

招标人名称：

投标人名称：

日期：

- 1.法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

投标人全称：（盖章）

年  月  日

- 2.法定代表人授权书

（招标人）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

附：

授权代表姓名：

职务：          电话：

传真：          邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

- 3.投标响应函

致：（招标人）

依据贵单位委托招标代理机构组织实施的（项目名称）的招标，我（投标单位名称）的法人代表（姓名）授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我（投标单位名称）声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的要求和投标响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标人验收、使用。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

- 4、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                  （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或印鉴并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人名称：	  		            	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         	（签字或印鉴）

联合体成员1名称：                          	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或印鉴）

联合体成员2名称：                          	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或印鉴）

……

5、报价函

南通中宏环境发展有限公司：

依据贵单位                          项目招标公告，我方授权           （姓名）        （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、经研究，我方愿以人民币大写：为         元/年的投标报价，按招标文件的要求承包本次招标范围内全部项目。

2、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

3、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和异议的权利。

4、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：         （签字或签章）

年  月  日

6、投标保证金信用承诺书

南通中宏环境发展有限公司：

本公司拟参加南山湖音乐喷泉日常维护项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：南山湖音乐喷泉日常维护项目

保证金金额：人民币5000元,投标有效期：60日历天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司(单位)承诺

(一)符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

(二)在此次招标活动中不发生以下情形：

1.在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.与招标人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

(三)自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示，在公示期间内不参与通州区内项目的投标；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监管部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

3.自发现承诺内容失信行为之日起5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用(包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等)由我公司承担，南通市内各级公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

(四)上述承诺是自身真实的意思表示。

申请人(盖公章):

法定代表人：

联系电话：

承诺日期：年 月 日